Техническое состояние общедомовых основных конструктивных элементов и общедомового инженерного оборудования.
	№
	Адрес
	Общедомовые основные конструктивные элементы и инженерное оборудование

	
	
	кровля дома
	фасад, цоколь
	входные двери
	оконные переплёты
	подъезды
	система ХВС
	система ГВС
	система ЦО
	система канализ.
	дымоходы
	электро-оборудов.

	1
	ул. Красноветкинская д.7 
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	2
	ул. Менделеева д.52а
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	3
	ул. Красноветкинская д.11а
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	4
	ул. Бойцова д.2
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	5
	ул. Бойцова д.4
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.

	6
	ул. Воеводы Боборыкина д.23
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	7
	ул. Воеводы Боборыкина д.23а
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	8
	ул. Воеводы Боборыкина д.25
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	Треб ремонта

	9
	ул. Воеводы Боборыкина д.25а
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	Трб ремонта

	10
	ул. Краснофлотская д.3
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	11
	ул. Краснофлотская д.5
	удовлетвор
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.

	12
	ул. Краснофлотская д.8
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	13
	ул. Краснофлотская д.11
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	14
	ул. Краснофлотская д.15
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт

	15
	ул. Краснофлотская д.16
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	16
	ул. Краснофлотская д.18/46
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	17
	ул. Менделеева д.3
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	18
	ул. Менделеева д.38
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт

	19
	ул. Менделеева д.48
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	20
	ул. Правды д.22
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	21
	ул. Правды д.24
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	22
	ул. Правды д.26
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	23
	ул. Правды д.28
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	24
	ул. Правды д.30а
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.

	25
	ул. Правды д.40
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	26
	ул. Правды д.42
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	27
	ул. Бойцова д.5
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	28
	ул. Краснофлотская д.1/15
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	29
	ул. Правды д.14/9
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	30
	ул. Правды д.16
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	31
	ул. Правды д.18
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	32
	ул. Воеводы Боборыкина д.13
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	33
	ул. Воеводы Боборыкина д.21/1
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	34
	ул. Воеводы Боборыкина д.17/2
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	35
	ул. Воеводы Боборыкина д.19
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	36
	ул. Красноветкинская д.9а
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт

	37
	ул. Фабричный двор д.11а
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт

	38
	ул. Бойцова д.15
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	39
	ул. Воеводы Боборыкина д.11а
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	40
	ул. Фабричный двор д.11
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	41
	ул. Ивана Виноградова д.20
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.

	42
	ул. Ивана Виноградова д.23
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	43
	ул. Ивана Виноградова д.29
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт

	44
	ул. Ивана Виноградова д.33
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	45
	ул. Вичугская д.132
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	46
	ул. Вичугская д.134
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	нет
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	47
	ул. Вичугская д.136
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	48
	ул. Молодёжная д.12/26
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	49
	ул. Парковая д.2
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	50
	ул. Парковая д.5
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.

	51
	ул. Бойцова д13а
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	52
	ул. Красноветкинская д.28
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт

	53
	ул. Красноветкинская д.34
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт

	54
	ул. Красноветкинская д.36
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт

	55
	ул. Красноветкинская д.38
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.

	56
	ул. Кооперативная д.1
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	57
	ул. Кооперативная д.2
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	58
	ул. Кооперативная д.3
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт

	59
	ул. Кооперативная д.4
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	нет
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт

	60
	ул. Кооперативная д.5
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	61
	ул. Кооперативная д.6
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	62
	ул. Кооперативная д.7
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	63
	ул. Кооперативная д.8
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	64
	ул. Костромская д.79/1
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	65
	ул. Фабричный двор д.13
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	66
	ул. Фабричный двор д.14
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	67
	ул. Фабричный двор д.16
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт

	68
	ул. Фабричный двор д.23
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт

	69
	ул. Авиационная д.1
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт

	70
	ул. Авиационная д.3
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт

	71
	ул. Авиационная д.4
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.

	72
	ул. Авиационная д.5
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетворю
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	73
	ул. Авиационная д.7/14
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	74
	ул. Ивана Виноградова д.22
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	75
	ул. Ивана Виноградова д.24
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	76
	ул. Вичугская д.124/1
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	77
	ул. Вичугская д.124а
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.

	78
	ул. Парковая д.3
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	79
	ул. Трудовая д.3
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт

	80
	ул. Григория Королёва д.9а
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	треб. ремонт

	81
	ул. Григория Королёва д.10а
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт

	82
	ул. Наволокская д.11
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	83
	ул. Наволокская д.13
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	Треб.ремонта.

	84
	ул. Рощинская д.26
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	85
	ул. Воеводы Боборыкина д.32
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	86
	ул. Воеводы Боборыкина д.34
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	87
	ул. Воеводы Боборыкина д.36
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	88
	ул. Воеводы Боборыкина д.40
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	89
	ул. Воеводы Боборыкина д.42
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.

	90
	ул. Григория Королёва д.3
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.

	91
	ул. Григория Королёва д.9
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	92
	ул. Григория Королёва д.10
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	93
	ул. Социалистическая д.25
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	треб. ремонт

	94
	ул. Социалистическая д.27
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	треб. ремонт

	95
	ул. Социалистическая д.29
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт

	96
	ул. Социалистическая д.35/2
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	97
	ул. Социалистическая д.37
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	98
	ул. Социалистическая д.39
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	99
	ул. Социалистическая д.39б
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	100
	1-й Баррикадный пер.1
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	101
	ул. Менделеева д.1-а
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	102
	1-й Баррикадный пер.3
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.

	103
	1-й Баррикадный пер.4
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	104
	2-ой Баррикадный пер.1
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	105
	2-ой Баррикадный пер.1а
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	106
	2-ой Баррикадный пер.2
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	107
	2-ой Баррикадный пер.4
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	108
	2-ой Баррикадный пер.5
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	109
	2-ой Баррикадный пер.5а
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	110
	2-ой Баррикадный пер.6
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт

	111
	2-ой Баррикадный пер.8
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт

	112
	3-й Баррикадный пер.3
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	113
	3-й Баррикадный пер.4
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	114
	ул. Воеводы Боборыкина д.46
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	115
	ул. Григория Королёва д.1/33
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.

	116
	ул. Григория Королёва д.5
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	117
	ул. Григория Королёва д.7
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	118
	ул. Социалистическая д.39а
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	119
	ул. Социалистическая д.40
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	120
	ул. Социалистическая д.41
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	121
	ул. Социалистическая д.48
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	122
	ул. Гагарина д.5
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	123
	ул. Гагарина д.13
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	Треб. ремонта

	124
	ул. Воеводы Боборыкина д.29
	треб ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	125
	ул. Воеводы Боборыкина д.29а
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	126
	ул. Воеводы Боборыкина д.41
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	127
	ул. Воеводы Боборыкина д.43
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	128
	ул. Воеводы Боборыкина д.45
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	129
	ул. Воеводы Боборыкина д.47
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	130
	ул. Воеводы Боборыкина д.49
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	131
	ул. Воеводы Боборыкина д.55
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	132
	ул. Воеводы Боборыкина д.57
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	133
	ул. Воеводы Боборыкина д.59
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	134
	ул. Ванцетти д.41
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	135
	ул. Ванцетти д.47
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	136
	ул. Менделеева д.74
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	137
	ул. Менделеева д.76/51
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	138
	ул. Менделеева д.78
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт

	139
	ул. Пожарского д.10
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	140
	ул. Социалистическая д.23
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	141
	Квартальный проезд д.1
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	142
	Квартальный проезд д.1а
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	143
	Квартальный проезд д.2а
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	144
	Квартальный проезд д.3
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	145
	Квартальный проезд д.4
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	146
	Квартальный проезд д.8
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	Треб ремонта.

	147
	ул. Ванцетти д.34
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	148
	ул. Ванцетти д.49
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	149
	ул. Добролюбова д.1
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	150
	ул. Пожарского д.3
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	151
	ул. Пожарского д.5
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	152
	ул. Пожарского д.6
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	153
	ул. Смольная д.46
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	154
	ул. Гагарина д.2
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	155
	ул. Красноветкинская д.9
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	156
	ул. Правды д.42-а
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	157
	ул. Менделеева д.70
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	158
	ул. Менделеева д.72
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	159
	ул. Менделеева д.3-а
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	160
	ул. Гагарина д.3
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	161
	ул. Бойцова д.6-а
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.


