## Sheet1
№	Адрес	Виды работ	Месяц выполнения работ					Сведения о выполнении	Причина отклонения от плана	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2-й Баррикадный пер. д.1	подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов			х			х			х			х
		ВДГО	по графику
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
2	2-й Баррикадный пер. д.2	подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов			х			х			х			х
		ВДГО	по графику
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
3	2-й Баррикадный пер. д.5	подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			x			x			x			x
		ВДГО					х
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
4	2-й Баррикадный пер. д.8	подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			х			х			х			х
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
5	Квартальный пр. д.1	Ремонт фасада					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х			х			х			х
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
6	Квартальный пр. д.1а	Ремонт системы отопления					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
7	Квартальный пр. д.2а	подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х			х			х			х
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
8	Квартальный пр. д.4	Ремонт балкона					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х			х			х			х
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
9	Квартальный пр. д.8	Ремонт входа в подвал					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х			х			х			х
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
10	ул. Авиационная д.1	Ремонт кровли					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов			Х			Х					х
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
11	ул. Авиационная д.3	Ремонт кровли					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов			Х			Х					х
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
12	ул. Авиационная д.4	Замена дверей					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов			Х			Х					х
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
13	ул. Авиационная д.7/14	Ремонт подъезда					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов			Х			Х					х
		ВДГО	по графику
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
14	ул. Бойцова д. 2	Ремонт отмостки					x
		Ремонт системы канализации					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			x			x			x			x
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	По графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
15	ул. Бойцова д.5	Ремонт отмостки					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов	х					Х			х
		ВДГО			х
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
16	ул. Бойцова д. 13-а	Ремонт отмостки					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов	х					Х			х
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
17	ул. Бойцова д.15	Ремонт отмостки					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов	х			х			х			х
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
18	ул. Ванцетти д.41	подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х			х			х			х
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
19	ул. Ванцетти д.47	Ремонт системы отопления					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х			х			х			х
		ВДГО	по графику
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
20	ул.Ванцетти д.49	Ремонт дымовых труб				x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			x					Х			Х
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
21	ул.Вичугская д.132	Ремонт балкона					x
		Ремонт фасада					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов	Х			Х			Х			х
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
22	ул. Воеводы Боборыкина / д. 11-а	Ремонт отмостки					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х			х			х			х
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
23	ул.Воеводы Боборыкина / д. 17/2	Ремонт отмостки					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х					х			х
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
24	ул.Воеводы Боборыкина д.19	Ремонт отмостки					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х				Х					Х
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
25	ул.Воеводы Боборыкина д.21/1	Ремонт цоколя					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х					х			х
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
26	ул. Воеводы Боборыкина / д. 23	Ремонт отмостки					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			х			х			х			х
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
27	ул. Воеводы Боборыкина д. 23-а	Изготовление и установка рам					x
		Ремонт отмостки					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			х			х			х			х
		ВДГО	По графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
28	ул. Воеводы Боборыкина д. 25	Замена дверей					x
		Очистка подвала от мусора					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов	x			x			x			x
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
29	ул. Воеводы Боборыкина д.25-а	Ремонт входа в подвал					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов	x			x			x			x
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
30	ул.Воеводы Боборыкина д.29	Ремонт балкона					x
		Изготовление и установка рам					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов	x			x			x			x
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
31	ул.Воеводы Боборыкина / д. 29-а	Изготовление и установка рам					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			х			х			х			х
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
32	ул.Воеводы Боборыкина д.34	Ремонт цоколя					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х			х			х			х
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
33	ул.Воеводы Боборыкина д.36	Ремонт площадки входа в подъезд					x
		Ремонт отмостки					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х			х			х			х
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
34	ул.Воеводы Боборыкина д.40	Ремонт отмостки					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х			х			х			х
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
35	ул.Воеводы Боборыкина д.41	Реионт подъездов					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			x			x			x			x
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
36	ул. Воеводы Боборыкина д.42	Ремонт дымовых труб					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х			х			х			х
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
37	ул. Воеводы Боборыкина д.43	Ремонт подъезда
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			x			x			x			x
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
38	ул. Воеводы Боборыкина д.45	Ремонт отмостки					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			x			x			x			x
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
39	ул. Воеводы Боборыкина д.46
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов	нет вентканалов
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
40	ул. Воеводы Боборыкина д. 47/39	Ремонт отмостки					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			x			x			x			x
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
41	ул. Воеводы Боборыкина д.49/32	Ремонт дымовых труб					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			x			x			x			x
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
42	ул. Воеводы Боборыкина д.55	Ремонт балкона					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			x			x			x			x
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
43	ул. Воеводы Боборыкина д.57	Ремонт отмостки					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			x			x			x			x
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
44	ул. Воеводы Боборыкина д.59	Ремонт дымовых труб					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			х			х			х			х
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
45	ул.Гагарина д.5	Ремонт отмостки					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			х			х			х			х
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
46	ул. Григория Королева д. 1/33	подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х			х			х			х
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
47	ул.Григория Королева д.3	Ремонт отмостки					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х			х			х			х
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
48	ул.Григория Королева д.5	Ремонт системы канализации				x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х			х			х			х
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
49	ул.Григория Королева д.10	Ремонт козырьков					х
		Ремонт системы канализации					х
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х			х			х			х
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
50	ул.Григория Королева д.10а	Изготовление и установка рам					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов			Х					х			х
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
51	ул.Ивана Виноградова д.20	Ремонт отмостки					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов			х			х			х			Х
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
52	ул.Ивана Виноградова д.22	Ремонт кровли					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов	нет вентканалов
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
53	ул.Ивана Виноградова д.29	Ремонт входа в подвал					x
		Очистка подвала от мусора					x
		Поверка ОДПУ тепловой энергии					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х			х			х			х
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
54	ул.Ивана Виноградова д.33	Ремонт системы канализации					x
		Ремонт цоколя					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х					x			x
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
55	ул. им.Добролюбова д.1/12	Ремонт отмостки					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов			x					x			х
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
56	ул. им.Менделеева д.38	Изготовление и установка рам					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			x			x			x			x
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
57	ул. им.Менделеева д.48	подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов	х			х			х			х
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
58	ул.им.Менделеева д.74	Ремонт фасада					x
		Ремонт отмостки					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов			х			х			х			х
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
59	ул. им.Менделеева д. 76/51	Ремонт фасада					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов			х			х			х			х
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
60	ул. им.Менденлеева д.78	Установка прибора учета тепловой энергии					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов			х			х			х			х
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
61	ул.Кооперативная д.1	Ремонт подъезда					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов	x			x			x			x
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
62	ул.Кооперативная д.2	подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов	x			x			x			x
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
63	ул.Кооперативная д.3	подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов	x			x			x			x
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
64	ул.Кооперативнаяд.4	Ремонт цоколя					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов	x			x			x			x
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
65	ул.Кооперативная д.6	Ремонт отмостки					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов	x			x			x			x
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
66	ул.Кооперативная д.7	Ремонт цоколя					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов	x			x			x			x
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
67	ул.Кооперативная д.8	Ремонт цоколя					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов	x			x			x			x
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
68	ул.Костромская д.79/1	Ремонт дымовых труб					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			х			х			х			х
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
69	ул.Красноветкинская д.7	Ремонт подъезда					x
		Замена дверей					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х				Х					Х
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
70	ул.Красноветкинская д.9-а	Замена дверей					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х				x					x
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
71	ул.Красноветкинская д.11-а	Ремонт отмостки					x
		Ремонт площадки входа в подъезд					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х				x					x
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
72	ул.Красноветкинская д.28	подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов	х					x			x
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженергного оборудования	ежедневно
73	ул.Красноветкинская д.36	Ремонт отмостки					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов	х					x			x
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
74	ул.Красноветкинская д.38	Ремонт цоколя					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов	х					x			x
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
75	ул.Краснофлотская д.1/15	Ремонт фасада					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов		x					x		x
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
76	ул.Краснофлотская д.3	Ремонт цоколя					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х			х			х			х
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
77	ул.Краснофлотская д. 5	Изготовление и установка рам					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х			х			х			х
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженергного оборудования	ежедневно
78	ул.Краснофлотская д.8	Ремонт кровли					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов	х			х			х			х
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
79	ул.Краснофлотская д.11	Замена дверей					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х			х			х			х
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
80	ул.Краснофлотская д.15	Ремонт отмостки					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х			х			х			х
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
81	ул.Краснофлотская д.18/46	Ремонт дымовых труб					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х			х			х			х
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
82	ул.Наволокская д.11	Изготовление и установка рам					x
		Ремонт площадки входа в подъезд					x
		Ремонт крыши		x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			x			x					x
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
83	ул.Наволокская / д. 13	Ремонт отмостки					x
		Поверка ОДПУ тепловой энергии					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			x			x					x
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
84	ул.Парковая д.2	Ремонт площадки входа в подъезд					x
		Ремонт системы канализации				x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х			х			х			х
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
85	ул.Парковая д.5	Ремонт дымовых труб					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов	х			х			х			х
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
86	ул.Пожарского д.3	Ремонт дымовых труб					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			x					x			x
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
87	ул.Пожарского д.5	Ремонт цоколя					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			x					x			x
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
88	ул.Пожарского д.6	Ремонт цоколя					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			x					x			x
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
89	ул.Пожарского д. 10	Ремонт дымовых труб					x
		Установка прибора учета ХВС					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов			х			х			х			х
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
90	ул.Правды д.14/9	подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов	х			х			х			х
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
91	ул. Правды д.16	подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов	х			х			х			х
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
92	ул.Правды д.22	Ремонт отмостки					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х			х			х			х
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
93	ул. Правды д.30-а	Ремонт цоколя					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х			х			х			х
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
94	ул. Правды д.40	Ремонт фасада					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х			х			х			х
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
95	ул.Правды д.42	Ремонт козырьков					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х			х			х			х
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
96	ул.Социалистическая д.25	Ремонт дымовых труб					x
		Ремонт системы отопления	x					x
		Ремонт фасада					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х			х			х			х
		ВДГО	по графику
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
97	ул. Социалистическая д.27	Ремонт площадки входа в подъезд					x
		Ремонт фасада					x
		Ремонт перекрытия	x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х			х			х			х
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
98	ул.Социалистическая д. 35/2	Ремонт подъезда					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х			х			х			х
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
99	ул.Социалистическая д.37	Замена отмостки					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х			х			х			х
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
100	ул.Социалистическая д.39	Ремонт балкона					x
		Установка прибора учета ХВС					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х			х			х			х
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
101	ул. Социалистическая д.40	Ремонт перекрытия					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х			х			х			х
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
102	ул.Социалистическая д.41	Ремонт площадки входа в подъезд					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х					х			х
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
103	ул.Социалистическая д.48	Ремонт цоколя					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х					х			х
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
104	ул.Фабричный двор д.11	Изготовление и установка рам					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов			х			х			х			х
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
105	ул.Фабричный двор д.11-а	Ремонт отмостки					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов		х				x					x
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
106	ул. Фабричный двор д. 13	Ремонт подъезда					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		проверка дымоходов и вентиляционных каналов	х					Х			х
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		ВДГО	по графику
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
107	ул.Фабричный двор д.23	Ремонт кровли					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов	х					x			x
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
108	ул.Южская д.6	Ремонт дымовых труб					x
		Ремонт системы электроснабжения					x
		подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					x
		подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					x
		осмотр общего имущества			x	x					x	x
		Проверка дымоходов и вентиляционных каналов		x					x			x
		ВДГО	по графику
		содержание придомовой территории	ежедневно
		вывоз мусора	ежедневно
		Аварийное обслуживание	ежедневно
		контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно